## Sheet1
亿优公司水电节能降耗专项检查表（一组）
检查时间：2026年5月11日上午9:00 |  |  |  |  | 填表人：
部门 | 检查区域 | 具体部位 | 检查内容 | 检查 人员 | 检查情况 | 部门 | 整改反馈
物业服务部 | 汀兰苑及 法商公租房 | 客服中心、监控中心、东门值班室、公租房值班室 | 1.是否存在私拉乱接电线现象。 | 张 丽 沈雪巧 徐玛娜 吴建军
2.是否做到充分利用自然光线，人少时开部分灯，人员离开时，随手关灯，杜绝白昼灯、长明灯。
3.是否做到空调开启时关闭门窗，合理设置空调温度，人员离开时提前半小时关闭空调，人走机关，禁止室内无人时空调开机。
4.长时间离开办公区域是否及时关闭室内各类电源，空调、电脑、打印机等设备不用时是否及时关机，严禁无人值守时开机。
|  | 公共卫生间、楼道、园区公共区域 | 1.是否存在电动自行车进入建筑体内、飞线充电等违规现象。
2.是否根据不同季节情况，合理设置园区路灯延时开关时间。
3.是否存在电气设备损坏、供水管网跑冒滴漏情况，发现问题及时向工程维修部反映。
公寓服务部 | 西区 学生公寓 | 竹6办公室、梅2办公室、竹梅桂学生公寓管理员值班室 | 1.是否存在私拉乱接电线现象。 | 邓金玲 熊 惠 徐玛娜 桂 明
2.是否做到充分利用自然光线，人少时开部分灯，人员离开时，随手关灯，杜绝白昼灯、长明灯。
3.是否做到空调开启时关闭门窗，合理设置空调温度，人员离开时提前半小时关闭空调，人走机关，禁止室内无人时空调开机。
4.长时间离开办公区域是否及时关闭室内各类电源，空调、电脑、打印机等设备不用时是否及时关机，严禁无人值守时开机。
|  | 竹梅桂学生公寓大厅、走廊、通道、生活功能间、公共卫生间 | 1.是否存在电动自行车进入建筑体内、飞线充电等违规现象。
2.加强走廊、通道、卫生间等照明需求较低场所的用电管理，白天尽量不开灯。
3.是否存在电气设备损坏、供水管网跑冒滴漏情况，发现问题及时向工程维修部反映。
4.学生公寓管理员值班室、学生生活功能间是否单独安装水电表，是否存在私拉乱接电线现象。
备注：质量管控部牵头每月组织一次检查，工程维修部、财务部及相关业务部门参与。如遇检查人员工作冲突需调整由质量管控部另行通知。